Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

Волгоградский государственный технический университет

Факультет электроники и вычислительной техники

Кафедра «САПР и ПК»

Контрольная работа

по дисциплине «Моделирование систем»

Тема: «Нечеткая модель управления системой предсказания отказов в сети электроснабжения»

Выполнил: студент группы

ИВТ-264

Кудимов Я.Ф.

Проверил: преподаватель

каф. САПРиПК Бобунов А.В.

Оценка           баллов                                                           «      »                     2025 г.

Волгоград, 2025

Оглавление

1 ПОНЯТИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ	4

1.1 Основные понятия теории нечетких множеств	4

1.2 Обзор методов анализа нечеткой информации	4

1.3 Выводы	5

2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ	6

2.1 Постановка задачи	6

2.2 Описание лингвистических переменных	6

2.2.1 Вариант усеченного множества	6

2.2.2 Вариант полного множества	8

2.3 Таблицы правил	10

2.3.1 Таблицы правил для неполного набора входных переменных	10

2.3.2 Таблицы правил для полного набора лингвистических переменных в правилах, с усеченным множеством термов	10

2.3.3 Таблицы правил для полного набора лингвистических переменных в правилах, с полным множеством термов	11

3 ПОЛУЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ	14

3.1 Построение нечеткой модели	13

3.2 Диаграммы и поверхности нечеткого вывода	22

3.3 Примеры трех сравнимых между собой ситуаций логического вывода	35

3.4 Выводы	48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время анализ нечеткой информации широко используется в интеллектуальных системах управления техническими объектами, особенно в условиях неопределенности и лингвистического описания входных данных. Одной из актуальных задач в электроэнергетике является прогнозирование и предотвращение отказов оборудования сети электроснабжения. При планировании обслуживания необходимо учитывать множество факторов: токовую нагрузку, температуру нагрева, возраст оборудования, погодные условия и историю предыдущих отказов. Эти параметры зачастую изменяются непрерывно, а их критичные значения имеют размытые границы, что затрудняет применение классических пороговых методов.

В таких ситуациях эффективным инструментом является теория нечетких множеств и нечеткая логика, позволяющие строить адаптивные модели принятия решений на основе качественных, субъективных или неполных данных, имитируя логику опытного инженера-энергетика.

Целью данной работы является разработка и исследование нечеткой модели управления системой предсказания отказов в сети электроснабжения с использованием инструментов MATLAB. Модель должна на основе текущих параметров работы оборудования (нагрузка, температура, износ) оценивать вероятность отказа и выдавать рекомендации по необходимой срочности вмешательства.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

– изучение теоретических основ теории нечетких множеств и методов нечеткого вывода;
– формализация задачи прогнозирования отказов через лингвистические переменные и построение функций принадлежности;
– реализация нечеткой модели в MATLAB с последующим анализом выходных значений при различных аварийных и штатных сценариях.

В первом разделе работы приведены основные понятия теории нечетких множеств и методы анализа нечеткой информации.

Во втором разделе описывается процесс построения нечеткой модели: определение лингвистических переменных, формирование базы правил, реализация модели в MATLAB с использованием редактора Fuzzy Logic Designer и скрипта mfedit.

В третьем разделе представлено тестирование модели на различных входных данных, а также анализ полученных результатов, сравнение различных конфигураций системы нечеткого вывода и формулировка выводов.

## 1 ПОНЯТИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ

### 1.1 Основные понятия теории нечетких множеств

Классическая теория множеств предполагает строгую бинарную принадлежность элемента: объект либо входит в множество, либо нет. Однако во многих практических задачах информация может быть неполной, неопределённой или лингвистической (например, «высокая температура», «низкая влажность»). Для описания подобных ситуаций используется теория нечетких множеств.

Нечеткое множество — это множество, элемент которого может принадлежать ему с определённой степенью от 0 до 1. Формально нечеткое множество AAA на универсальном множестве XXX задаётся функцией принадлежности, которая каждому элементу сопоставляет значение.

Функции принадлежности могут быть различных типов:

- треугольные (trimf),

- трапециевидные (trapmf),

- гауссовские (gaussmf) и др.

Нечеткие множества используются для определения лингвистических переменных — величин, описываемых словами, а не точными числовыми значениями. Примеры: температура может быть «низкой», «комфортной», «высокой»; освещенность — «тусклой» или «яркой».

### 1.2 Обзор методов анализа нечеткой информации

Анализ нечеткой информации включает следующие этапы:

- Фаззификация (fuzzification) — преобразование входных четких значений в степени принадлежности термам.

- Нечеткий логический вывод (fuzzy inference) — применение набора логических правил «ЕСЛИ – ТО».

- Агрегация (композиция) правил — объединение результатов отдельных правил в итоговую нечеткую оценку.

- Дефаззификация (defuzzification) — преобразование нечеткого результата в одно четкое значение. Чаще всего используется метод центра тяжести (centroid).

Основные типы нечетких систем:

- Мамдани (Mamdani-type) — применяется в экспертных системах; использует лингвистические значения и наглядно интерпретируется.

- Сугено (Sugeno-type) — применим в системах с числовым выходом и лучше подходит для адаптивного управления.

Эти методы позволяют описывать и обрабатывать ситуации, в которых невозможно точно формализовать входные данные или задать математическую модель системы.

### 1.3 Выводы

Теория нечетких множеств и соответствующие методы анализа нечеткой информации позволяют строить модели управления, способные эффективно работать в условиях неопределённости. Это особенно актуально для задач, связанных с управлением туристическими потоками, где входные данные могут быть неполными, субъективными или подверженными резким изменениям (например, погодные условия, сезонность, инфраструктурная загруженность). Нечеткие модели обеспечивают гибкое и адаптивное управление, приближённое к логике человеческого мышления, что особенно важно при необходимости учитывать множество разнородных факторов при принятии решений о перераспределении туристов между курортами.

## 2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ

### 2.1 Постановка задачи

Целью данной работы является построение нечеткой модели управления системой предсказания отказов в сети электроснабжения на основе входных данных, таких как ток нагрузки, температура провода (трансформатора), степень износа оборудования и погодные условия (температура окружающей среды). Модель должна оценивать текущее состояние и выдавать прогноз о вероятности отказа и срочности проведения обслуживания (диагностики). Система должна учитывать нечеткость и неопределенность входной информации и принимать решения, приближённые к логике экспертных оценок.

### 2.2 Описание лингвистических переменных

Для построения модели были выбраны следующие лингвистические переменные, характерные для задач диагностики энергообъектов:

Входные переменные:

Ток нагрузки (I), %

от номинала (0...200) — показывает перегрузку линии.

Температура перегрева (ΔT), °C

(0...100) — разница между температурой провода и окружающей среды.

Износ оборудования (W), у.е.

(0...10) — условная величина, отражающая остаточный ресурс.

Внешние условия (E)

(1...4) — например: 1-хорошие, 2-ветер/дождь, 3-гроза/жара, 4-шторм/гололед (категориальный фактор риска).

Выходные переменные:

Вероятность отказа (P), %

(0...100) — насколько велик шанс аварии в ближайшее время.

Срочность обслуживания (U), %

(0...100) — рекомендация по вмешательству (0 - планово, 100 - аварийно-отключить).

### 2.2.1 Вариант усеченного множества

Терм-множества для входных переменных:

- Ток нагрузки: {Нормальный, Повышенный, Критический}

- Температура перегрева: {Низкая, Средняя, Высокая}

- Износ: {Новый, Средний, Сильный}

- Внешние условия: {Норма, Умеренные, Экстрим}

Терм-множества для выходных переменных:

- Вероятность отказа: {Низкая, Средняя, Высокая}

- Срочность обслуживания: {Низкая, Средняя, Высокая}

Таблица 1 – Функция принадлежности (Ток нагрузки)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Нормальный | [0 0 100] |
| Повышенный | [80 120 160] |
| Критический | [140 200 200] |

Таблица 2 – Функция принадлежности (Температура перегрева)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Низкая | [0 0 30] |
| Средняя | [20 50 80] |
| Высокая | [70 100 100] |

Таблица 3 – Функция принадлежности (Износ оборудования)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Новый | [0 0 3] |
| Средний | [2 5 8] |
| Сильный | [7 10 10] |

Таблица 4 – Функция принадлежности (Внешние условия)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Норма | [1 1 2] |
| Умеренные | [1.5 2.5 3.5] |
| Экстрим | [3 4 4] |

Функции принадлежности для входных переменных (табл. 1-4).

Таблица 5 – Функции принадлежности (Вероятность отказа)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Низкая | [0 0 40] |
| Средняя | [30 50 70] |
| Высокая | [60 100 100] |

Таблица 6 – Функции принадлежности (Срочность обслуживания)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Небольшая | [0 0 30] |
| Умеренная | [25 50 75] |
| Критическая | [70 100 100] |

Функции принадлежности для выходных переменных (табл. 5,6).

### 2.2.2 Вариант полного множества

Терм-множества для входных переменных:

- Ток нагрузки: {Низкий, Средний, Повышенный, Критический, Авария}

- Температура перегрева: {Очень низкая, Низкая, Средняя, Высокая, Предельная}

- Износ: {Как новый, Незначительный, Существенный, Критический, Аварийный}

- Внешние условия: {Идеально, Спокойно, Ухудшение, Сложные, Шторм}

Функции принадлежности для входных переменных

- Таблица 7 – Функция принадлежности (Ток нагрузки)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Низкий | [0 0 40] |
| Средний | [30 60 90] |
| Повышенный | [75 100 125] |
| Критический | [110 140 170] |
| Авария | [150 200 200] |

- Таблица 8 – Функция принадлежности (Температура перегрева)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Очень низкая | [0 0 15] |
| Низкая | [10 25 40] |
| Средняя | [35 50 65] |
| Высокая | [60 75 90] |
| Предельная | [85 100 100] |

- Таблица 9 – Функция принадлежности (Износ)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Как новый | [0 0 2] |
| Незначительный | [1 3 5] |
| Существенный | [4 6 8] |
| Критический | [7 9 10] |
| Аварийный | [9 10 10] |

- Таблица 10 – Функция принадлежности (Внешние условия)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Идеально | [1 1 1.5] |
| Спокойно | [1.5 2 2.5] |
| Ухудшение | [2.5 3 3.5] |
| Сложные | [3.5 4 4.5] |
| Шторм | [4 4 4] |

Функции принадлежности для выходных переменных

- Таблица 11 – Функция принадлежности (Вероятность отказа)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Низкая | [0 0 20] |
| Ниже среднего | [15 30 45] |
| Средняя | [40 50 60] |
| Выше среднего | [55 70 85] |
| Очень высокая | [80 100 100] |

- Таблица 12 – Функция принадлежности (Срочность обслуживания)

| Терм | Параметры (trimf) |
| --- | --- |
| Планово | [0 0 20] |
| Мониторинг | [15 30 45] |
| Внепланово | [40 55 70] |
| Срочно | [65 80 95] |
| Немедленно | [90 100 100] |

Функции принадлежности для выходных переменных (табл. 11, 12).

## 2.3 Таблицы правил

Ниже приведены три варианта построения базы правил для различных типов нечеткого вывода: с неполным набором входных переменных, с полным набором и усеченным множеством термов, с полным набором и полным множеством термов.

### 2.3.1 Таблицы правил для неполного набора входных переменных (система «а»)

Таблица 9 – Правила системы «а» (Прогноз отказа)

| № | Ток | Температура | Износ | Внеш. Усл. | Отказ | Срочность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критический |  |  |  | Высокая | Крит |
| 2 | Нормальный |  |  |  | Низкая | Небольшая |
| 3 | Повышенный |  |  |  | Средняя | Умеренная |
| 4 |  | Высокая |  |  | ВЫсокая | Крит |
| 5 |  | Низкая |  |  | Низкая | Небольшая |
| 6 |  |  | Сильный |  | Средняя | Умеренная |
| 7 |  |  | Новый |  | Низкая | Небольшая |
| 8 |  |  |  | Экстрим | Средняя | Умеренная |
| 9 |  |  |  | Норма | Низкая | Небольшая |
| 10 | Критический | Высокая |  |  | Высокая | Критическая |
| 11 | Повышенный |  | Сильный | Экстрим | Высокая | Критическая |

### 2.3.2 Таблицы правил для полного набора входных переменных, с усеченным множеством термов (система «б»)

Таблица 10 – Правила системы «б»

| Ток | Температура | Износ | Внешн. Усл. | Вероятность отказа | Срочность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный1 | Низкая1 | Новый1 | Норма1 | Низкая1 | Низкая1 |
| Повышенный2 | Средняя2 | Средний2 | Умеренные2 | Средняя2 | Средняя2 |
| Критический3 | Высокая3 | Сильный3 | Экстрим3 | Высокая3 | Высокая3 |
| Нормальный1 | Высокая3 | Сильный3 | Умеренные2 | Средняя2 | Средняя2 |
| Повышенный2 | Низкая1 | Средний2 | Экстрим3 | Средняя2 | Средняя2 |
| Критический3 | Средняя2 | Новый1 | Норма1 | Средняя2 | Средняя2 |
| Нормальный1 | Средняя2 | Сильный3 | Экстрим3 | Средняя2 | Средняя2 |
| Повышенный2 | Высокая3 | Средний2 | Норма1 | Средняя2 | Средняя2 |
| Критический3 | Высокая3 | Средний2 | Умеренные2 | Высокая3 | Высокая3 |
| Критический3 | Высокая3 | Сильный3 | Экстрим3 | Высокая3 | Высокая3 |

### 2.3.3 Таблицы правил для полного набора входных переменных, с полным множеством термов (система «в»)

Таблица 11 – Правила системы «в»

| Ток | Температура | Износ | Внеш.Усл. | Вероятность отказа | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий | Очень низкая | Как новый | Идеально | Низкая | Планово |
| Средний | Низкая | Незначительный | Спокойно | Ниже среднего | Мониторинг |
| Повышенный | Средняя | Существенный | Ухудшение | Средняя | Внеплпново |
| Критический | Высокая | Критический | Сложные | Выше среднего | Срочно |
| Авария | Предельная | Аварийный | Шторм | Очень высокая | Немедленно |
| Средний | Высокая | Существенный | Сложные | Средняя | Срочно |
| Повышенный | Предельная | Критический | Шторм | Очень высокая | Немедленно |
| Низкий | Очень низкая | Как новый | Шторм | Ниже среднего | Мониторинг |
| Критический | Средняя | Незначительный | Ухудшение | Средняя | Срочно |
| Авария | Высокая | Критический | Идеально | Выше среднего | Срочно |
| Повышенный | Очень низкая | Аварийный | Спокойно | Средняя | Внепланово |
| Критический | Предельная | Аварийный | Сложные | Очень высокая | Немедленно |
| Средний | Средняя | Существенный | Сложные | Средняя | Внепланого |
| Критический | Высокая | Критический | Шторм | Очень высокая | Немедленно |

# 3 ПОЛУЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

## 3.1 Построение нечеткой модели

В соответствии с приведенными в 2.2.1 и 2.2.2 описаниями функций принадлежности получим графики для системы «а»  (Рисунки 1-15).

Рисунок 1 – Система «а» нечеткого вывода

Рисунок 2 – ЛП Ток

Рисунок 3 – ЛП Температура

Рисунок 4 – ЛП «Износ»

Рисунок 5 – ЛП Внешние условия

Рисунок 6 – ЛП Вероятность отказа

Рисунок 7 – ЛП Срочность

Рисунок 8 – Правила

Рисунок 8 – Нечеткая модель управления для системы «а»

В соответствии с приведенными в 2.2.1 и 2.2.2 описаниями функций принадлежности получим графики для системы «б» (Рисунки 9-16).

Рисунок 9 – Система «б» нечеткого вывода

Рисунок 10 – ЛП Ток

Рисунок 11 – ЛП Температура

Рисунок 12 – ЛП Износ

Рисунок13– ЛП Внешние условия

Рисунок 14 – ЛП вероятность отказа

Рисунок 15 – ЛП Срочность

Рисунок 16

Рисунок 17 – Нечеткая модель управления для системы «б»

В соответствии с приведенными в 2.2.1 и 2.2.2 описаниями функций принадлежности получим графики для системы «в» (Рисунки 17-24).

Рисунок 17 – Система «в» нечеткого вывода

Рисунок 18 – ЛП «Температура»

Рисунок 19 – ЛП «загруженность»

Рисунок 20 – ЛП «Популярность»

Рисунок 21– ЛП «сезон»

Рисунок 22 – ЛП « ожидаемый поток»

Рисунок 23 – ЛП «Ожидаемая нагрузка на инфраструктуру»

Рисунок 24 – Нечеткая модель управления для системы «в»

## 3.2 Диаграммы и поверхности нечеткого вывода

Система «а» (Рисунки 25-30)

Рисунок 25

Рисунок 26

Рисунок 27

Рисунок 28

Рисунок 29

Рисунок 30

Система «б» (Рисунки 31-35)

Рисунок 31

Рисунок 32

Рисунок 33

Рисунок 33

Рисунок 34

Рисунок 35

Система «в» (Рисунки 36-41)

Рисунок 36

Рисунок 37

Рисунок 37

Рисунок 39

Рисунок 40

Рисунок 41

## 3.3 Примеры трех сравнимых между собой ситуаций логического вывода

Для оценки корректности функционирования разработанной нечеткой модели управления распределением туристов рассмотрим три различных сценария. В каждом случае оценим результат логического вывода для трех вариантов реализации модели: системы «а», «б» и «в».

### Пример 1

Рассматривается ситуация с умеренной температурой, средней загрузкой отелей и популярным направлением в период весны.

| Переменная | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| средняя | 100 |  |
| средняя | 50 |  |
| средняя | 5 |  |
| средняя | 2.5 |  |

- Рисунок 42 — Результат логического вывода для примера 1, система «а»

- Рисунок 43 — Результат логического вывода для примера 1, система «б»

- Рисунок 44 — Результат логического вывода для примера 1, система «в»

### Пример 2

Популярный летний курорт с высокой температурой и минимальной загрузкой отелей.

| Переменная | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
|  | 200 |  |
|  | 100 |  |
|  | 10 |  |
|  | 4 |  |

- Рисунок 45 — Результат логического вывода для примера 2, система «а»

- Рисунок 46 — Результат логического вывода для примера 2, система «б»

- Рисунок 47 — Результат логического вывода для примера 2, система «в»

### Пример 3

Курорт в осенний период: погода прохладная, отели почти переполнены, направление очень популярно.

| Переменная | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
|  | 36 |  |
|  | 13 |  |
|  | 1.5 |  |
|  | 1 |  |

- Рисунок 48 — Результат логического вывода для примера 3, система «а»

- Рисунок 49 — Результат логического вывода для примера 3, система «б»

Рисунок 50 — Результат логического вывода для примера 3, система «в»

## 3.4 Выводы

Приведённые результаты позволяют сделать следующие выводы:

### 1. Сравнительная эффективность систем:

- Система «А» (с неполным набором входных переменных и усечёнными термами) обеспечивает простую реализацию и быструю реакцию, однако может давать грубую или упрощённую оценку технического состояния сети. Например, в условиях перегрузки оборудования и высокого риска внешних воздействий она может выдавать среднюю вероятность отказа, не учитывая таких критических факторов, как степень износа изоляции и резкие перепады температуры окружающей среды. Это может привести к недооценке серьезности ситуации и, как следствие, к несвоевременному обслуживанию.

- Система «Б» (полный набор входных переменных, но ограниченное количество термов) демонстрирует устойчивую работу и среднюю точность диагностики. В большинстве сценариев она предлагает сбалансированные решения, однако склонна к усреднённой реакции на аварийные сигналы. Например, при сочетании критической токовой нагрузки и предельной температуры перегрева оборудования, но средних показателях износа, система может оценивать вероятность отказа как «выше среднего», а срочность обслуживания как «внепланово», тогда как в реальных условиях такое сочетание факторов требует уже «срочного» вмешательства из-за риска лавинообразного развития аварии. Это связано с недостаточной лингвистической детализацией выходных термов, которая не позволяет системе различать градации критических состояний.

- Система «В», благодаря расширенной терм-множеству и детализированной базе правил, обеспечивает высокую чувствительность в окрестностях критических режимов работы сети. В сценарии с сочетанием экстремальных значений входных параметров (перегрузка + предельный износ + неблагоприятная внешняя среда) система корректно генерирует сигнал «Немедленное отключение», что соответствует логике противоаварийной автоматики. В то же время, на частичных нагрузках система сохраняет селективность, не генерируя ложных тревог. Это подтверждает, что детализация лингвистических переменных критически важна для задач надежности энергоснабжения, где цена ошибки велика.

### 2. Адаптивность и рациональность управления потоками:

- Система «В» наиболее точно отражает текущее техническое состояние элементов сети электроснабжения, комплексно учитывая все диагностические параметры: токовую нагрузку, температуру перегрева, степень износа оборудования и внешние условия. Она способна дифференцированно оценивать вероятность отказа в зависимости от реальной загруженности сети, остаточного ресурса и эксплуатационных факторов, минимизируя риски аварийных отключений и повышая надежность электроснабжения потребителей. Благодаря детализированной лингвистической шкале, система позволяет избежать как ложных срабатываний (необоснованных отключений), так и пропуска критических состояний, обеспечивая оптимальный баланс между безопасностью и экономической эффективностью эксплуатации.

### 3. Практическая применимость:

• Система «А» может применяться в упрощённых системах мониторинга параметров электросети, где важна скорость отклика и не требуется высокая точность диагностики. Например, для контроля второстепенных линий или оборудования с большим запасом прочности, где грубая оценка "норма/авария" является достаточной.

• Система «Б» подходит для автоматизированных систем управления энергоснабжением на уровне распределительных сетей среднего класса, где важен баланс между вычислительной сложностью и эффективностью прогнозирования. Она позволяет ранжировать оборудование по группам риска и планировать вывод в ремонт, не требуя при этом детальной настройки большого количества лингвистических термов.

• Система «В» рекомендуется для интеллектуальных платформ поддержки принятия решений и систем предиктивной аналитики на критически важных объектах энергоснабжения (подстанции, магистральные ЛЭП). Она ориентирована на комплексный анализ и адаптивное управление надежностью в условиях переменной нагрузки, позволяя предотвращать каскадные отказы и точно определять момент необходимости дорогостоящего ремонта или замены оборудования.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения контрольной работы была разработана и протестирована нечеткая модель управления системой предсказания отказов в сети электроснабжения с использованием средств MATLAB.

Основные достижения:

- Разработаны три варианта нечетких моделей диагностики состояния электрооборудования:

  - Система «А» — базовая модель с усечённым множеством термов и неполным набором диагностических параметров;

  - Система «Б» — промежуточная модель с полным набором входных данных (ток, температура, износ, внешние условия), но ограниченной лингвистической детализацией;

  - Система «В» — наиболее детализированная модель, использующая полные лингвистические множества для всех параметров мониторинга состояния сети.

- Проведено моделирование работы системы в трёх различных эксплуатационных сценариях, включающих как штатные режимы работы оборудования, так и экстремальные предаварийные ситуации (критическая перегрузка, предельный износ, неблагоприятные внешние воздействия).

- Построены графики функций принадлежности, поверхности нечеткого вывода и проанализированы результаты работы системы при различных сочетаниях входных параметров, характеризующих техническое состояние элементов сети.

Интерпретация результатов:

- Увеличение количества термов и полноты правил логического вывода повышает точность оценки технического состояния и позволяет системе более гибко адаптироваться к изменяющимся режимам работы энергосети.

- Система «В» продемонстрировала наилучшие результаты в части точности прогнозирования отказов, адаптивности к различным эксплуатационным условиям и обоснованности рекомендаций по срочности обслуживания оборудования.

- Полученные результаты подтверждают эффективность применения теории нечетких множеств для задач интеллектуальной диагностики и управления надежностью в электроэнергетике, где традиционные пороговые методы часто оказываются недостаточно гибкими для своевременного выявления предаварийных состояний.

- Разработанная нечеткая модель может служить основой для создания систем поддержки принятия решений диспетчерского персонала, позволяя повысить надежность электроснабжения потребителей и оптимизировать затраты на техническое обслуживание оборудования.